## ac_links
name | busname | stat | r | x | b | ShortTermRating | ContinousRating | angLB | angUB | contingency | probability | type | costc2 | costc1 | costc0
Test | 3 | 1 | 0 | 0.0586 | 0 | 2400 | 2200 | -360 | 360 | 1 | 0.0001 | MTDC | 0 | 0 | 0

## bus
name | baseKV | type | zone | VM | VA | VNLB | VNUB | VELB | VEUB
1 | 345 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
2 | 345 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
3 | 345 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
4 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
5 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
6 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
7 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
8 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1
9 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1

## demand
name | busname | real | reactive | stat | VOLL
D1 | 5 | 90 | 30 | 1 | 100000
D2 | 7 | 100 | 35 | 1 | 100000
D3 | 9 | 125 | 50 | 1 | 100000

## branch
name | from_busname | to_busname | stat | r | x | b | ShortTermRating | ContinousRating | angLB | angUB | contingency | probability
L1-14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0576 | 0 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L2-45 | 4 | 5 | 1 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L3-56 | 5 | 6 | 1 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 150 | 150 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L4-36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.0586 | 0 | 300 | 300 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L5-67 | 6 | 7 | 1 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 150 | 150 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L6-78 | 7 | 8 | 1 | 0.0085 | 0.072 | 0.149 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L7-82 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.0625 | 0 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L8-89 | 8 | 9 | 1 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001
L9-94 | 9 | 4 | 1 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 250 | 250 | -360 | 360 | 1 | 0.0001

## transformer
name | from_busname | to_busname | stat | type | r | x | b | ShortTermRating | ContinousRating | angLB | angUB | PhaseShift | TapRatio | TapLB | TapUB | contingency | probability

## wind
busname | name | stat | PG | QG | PGLB | PGUB | QGLB | QGUB | VS | contingency | probability

## shunt
busname | name | GL | BL | stat

## zone
zone | reserve(MW)

## zonalNTC
zone | reserve(MW)

## generator
busname | name | stat | type | PG | QG | PGLB | PGUB | QGLB | QGUB | VS | RampDown(MW/hr) | RampUp(MW/hr) | MinDownTime(hr) | MinUpTime(hr) | FuelType | contingency | probability | startup | shutdown | costc2 | costc1 | costc0
1 | G1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 250 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NA | 0 | 0.0001 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 0
2 | G2 | 1 | 1 | 163 | 0 | 10 | 300 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NA | 0 | 0.0001 | 2000 | 0 | 0 | 1.2 | 0
3 | G3 | 1 | 1 | 85 | 0 | 10 | 270 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NA | 0 | 0.0001 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 0

## baseMVA
baseMVA
100